Перед стерилізаційне очищення шприців, голок

|  |  |
| --- | --- |
| Необхідний Інструментарій Та реактиви | Мийний розчин (5 г синтетичного мийного засобу + 15 мл 33% розчину перекису водню + 980 мл води), електроплитка, йоржик, мандрен, реактив бензидиновий (амідопіриновий чи ортотолуїдиновий) і 1% спиртовий розчин фенолфталеїну, 3% розчин перекису водню чи 2% розчин питної соди, гумові рукавички. |
| Послідовністьдій | 1. Продезінфікуйте шприци, голки чи інструменти в розібраному вигляді після використання чи маніпуляції, зануривши в 5% розчин хлораміну на 1 годину (в 6% розчин перекису водню - на 2 години, або прокип’ятити в 2% содовому розчині протягом 15 хв.)
2. Одягніть гумові рукавички. Продезінфіковані шприци і голки промийте під проточною водою протягом 1 хв.
3. Підігрійте мийний засіб до 45-50 С .
4. Поршні, циліндри, голки у розібраному вигляді занурте у мийний розчин на 15 хв.
5. 5. Промийте кожен циліндр і поршень в мийному розчині йоржиком, а голки мандреном. Розчин пропустіть через кожну голку.
6. Промийте інструменти під струменем холодної проточної води протягом 3 хв.
7. Проведіть контрольні проби.
8. Промийте шприц, поршень і голку протягом 1 хв. у дистильованій воді.
9. Висушить інструменти у розібраному вигляді в сухо жаровій шафі.
 |